## Slide 1: ENERJİ TASARRUFU

## Slide 2: ENERJİ TASARRUFU NEDİR?
Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde her hangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak ve israf etmemektir.

## Slide 3
Enerji tasarrufu, enerji ihtiyacının azaltılması veya kısıtlanması şeklinde düşünülmemelidir.

## Slide 4: ENERJİYİ NİÇİN VERİMLİ KULLANMALIYIZ?
Çünkü, doğal kaynaklar hızla tükenmekte ve çevre kirliliği artmaktadır.

## Slide 5: AYDINLATMADA ENERJİ TASARRUF NOKTALARI

## Slide 6: EVDE AYDINLATMA
Eğer evimizde kompakt fluoresan (beyaz renkli) ampuller kullanırsak aydınlatmada enerji tasarrufumuz %80 lere ulaşabilir.

## Slide 7: EVDE AYDINLATMA
Dikkat edilmesi gereken hususlar:
- Dekoratif amaçlı kullanılan avize türü aydınlatma araçları akkor lambalarla (sarı renkli ) çalışır ve çok enerji harcar.

## Slide 8: EVDE AYDINLATMA
Dikkat edilmesi gereken hususlar:
- Duvarların açık renklere boyanması aydınlatma oranını artırır.
- Lambalar temiz tutulmalı, tozlanan lambalar silinmelidir.

## Slide 9: ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ
Elektrikli ev aletleri düzgün kullanılabilirse yüksek oranda enerji tasarrufu sağlanabilir.
- Buzdolaplarınızı sobalardan veya kalorifer peteklerinden uzak tutun.

## Slide 10: ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ
- Televizyon VCD veya uydu alıcı gibi uykuda bekleme (kumandadan kapanma) özelliği bulunan cihazların fişi çekilmelidir. Elektronik cihazlar kumandadan kapatılsa da normal miktarın %5 i kadar elektrik enerjisi harcar.

## Slide 11: Bilgisayar Kullanımı!
Bilgisayarlar hiç bir işlem yapılmadığı "bekleme" konumunda da 27 watt gibi oldukça yüksek sayılabilecek bir miktarda elektrik tüketirler.
Bilgisayar kapatıldığında bile gücü sıfırlanmayıp 5 watt civarında bir elektrik tüketir. Dolayısıyla, bilgisayarın hiç elektrik tüketmediğinden emin olmak için fişini prizden çekmeliyiz.

## Slide 12: Elektriği gereksiz yere kullanırsak!
Bilgisayar Kullanamayız…

## Slide 13: YAKIT TASARRUFU
Enerji tüketimimizin %82 si ısıtma için kullanılmaktadır. Isı yalıtım önlemlerinin alınması ile bu kayıplar azaltılabilir.
Binaların yalıtımı ile %25 den %50 ye varan yakıt tasarrufu sağlanması mümkündür.

## Slide 14: ÜZGÜN BİR AİLE
Bu yalıtımsız evde oturan aile kış aylarında daha fazla yakıt kullandıkları için endişeliler.

## Slide 15: MUTLU BİR AİLE
Bu yalıtımlı evde oturan aile kış aylarında daha az yakıt kullandıkları için mutlular.

## Slide 16: NEDEN BİZ DE MUTLU BİR AİLE OLMAYALIM?

## Slide 17: NELER YAPMALIYIZ?

## Slide 18: GEREĞİNDEN FAZLA KAĞIT TÜKETMEMELİYİZ

## Slide 19
GEREKSİZ IŞIKLARI
SÖNDÜRMELİYİZ…

## Slide 21: GEREĞİNDEN FAZLA SU TÜKETİRSEK...

## Slide 22
AĞAÇLAR KURUR...

## Slide 23
VE ÇÖL OLUR...

## Slide 24
BU GÜZEL ÜLKEMİZ

## Slide 25
ÇÖL OLMASIN!